根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200

项目一：

泉晋环评〔2025〕表66号

泉州市生态环境局关于晋江喜盈陶瓷有限公司陶瓷矿料加工项目环境影响报告表的批复

晋江喜盈陶瓷有限公司：

你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《晋江喜盈陶瓷有限公司陶瓷矿料加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2025]C050305号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则晋江喜盈陶瓷有限公司陶瓷矿料加工项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市内坑镇湖内村社仔工业区30号，项目建设规模（含球磨机1台、颚式破碎机1台、圆锥破碎机2台和振动筛4台等）、工程总体布置、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求贮存、转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流、污水入管及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。项目应配套建设足够容积的污水罐及清水罐，配套建设回用管道，生产废水和洗车废水经处理后循环使用，不得外排。项目生活污水依托出租方生活废水治理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级和晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后，排入晋江市西北片区污水处理厂处理。

3.项目应加强车间通风换气和职工劳动防护措施并按相关规定要求做好原料和成品堆场、物料装卸输送、生产过程的密闭工作，生产过程中须做好湿法作业、喷雾抑尘和路面清扫工作。厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。

4.项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

三、项目环境防护距离范围为厂界外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、内坑镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、项目应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队内坑中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年6月3日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，内坑镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、内坑中队，泉州市华大环境保护研究院有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2025年6月3日印发

项目二：

泉晋环评〔2025〕表67号

泉州市生态环境局关于晋江市星晖皮革有限公司年产20万米植绒生态皮废弃资源回收

利用新建项目环境影响报告表的批复

晋江市星晖皮革有限公司：

你公司报送的由厦门昱润环保科技有限公司编制的《年产20万米植绒生态皮废弃资源回收利用新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改外备[2025]C050011号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市星晖皮革有限公司年产20万米植绒生态皮废弃资源回收利用新建项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江经济开发区（安东园）园东大道18号，租赁福建福泰集团有限公司闲置场所（晋国用（2013）第00336号），项目建设规模（含打绒、植绒生产线各1条）、工程总体布置、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目须做好雨污分流、污水入管、明沟明管、全程可视等相关工作。项目生活污水必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后，排入晋江泉荣远东污水处理厂处理。

2.项目须落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间及含铬废皮屑仓库的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。项目产生的颗粒物、非甲烷总烃经环保设施收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“二级”和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1“涉涂装工序的其它行业”排放标准限值，后通过15米高排气筒排放。

厂界无组织排放颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3排放限值要求。

3.项目须采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

4.项目须加强危险废物的收集、贮存与转运的管理。危险废物、原料空桶应分类收集、储存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

5.项目须设置专门的化学品仓库和危废暂存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求。化学品及危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，依托原有事故应急池、应急设施等工程应修编、完善切实可行的突发环境事件应急预案，并按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物质装备。

6.项目环境防护距离范围为打绒、植绒生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、晋江经济开发区管委会等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目应利用你公司后整饰厂区含铬皮革废料作为原料，不得收集、利用、处置其他单位的含铬皮革废料，利用过程应符合《含铬皮革废料污染控制技术规范》（HJ1274-2022）。利用过程产生的固体废物应妥善处置，属于危险废物的应交由具有相应资质的单位处置。

三、项目VOCs排放量为0.16吨/年，实行区域1.2倍削减替代（即0.192吨/年），VOCs排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

四、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用电能和集中供热，不得擅设燃煤、油锅炉。不得设置合成革与人造革生产工艺，不得设置清洗工序。项目的环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、本环评及批复与原备案的《晋江市星晖皮革有限公司年产30万张牛二层皮革后整饰迁建项目环保备案申报材料》（晋环保〔2016〕备E025号）一同作为你公司运营和管理的依据。

七、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年6月4日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，经济开发区管委会，本局各相关股室、执法大队、监测站、直属二中队，厦门昱润环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2025年6月4日印发

项目三：

泉晋环评〔2025〕表68号

泉州市生态环境局关于福建省美健护理用品有限公司年产婴儿纸尿裤1亿片、婴儿拉拉裤

2亿片项目环境影响报告表的批复

福建省美健护理用品有限公司：

你公司报送的由福建泉州融创环保科技有限公司编制的《福建省美健护理用品有限公司年产婴儿纸尿裤1亿片、婴儿拉拉裤2亿片项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2025]C050713号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意福建省美健护理用品有限公司年产婴儿纸尿裤1亿片、婴儿拉拉裤2亿片项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江经济开发区（五里园）中华路26-2号，租赁晋江裕汇龙方贸易合伙企业（有限合伙）（闽（2023）晋江市不动产权第0023526号）的闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目污水排放必须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目生活污水须处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及区域污水处理厂进水水质要求后排入区域污水处理厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭和负压工作，排气筒设置应符合规范要求。定型破碎产生的颗粒物废气须经处理至《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值后通过20米高排气筒排放；外排无组织废气须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

4.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

5.你公司应积极配合晋江市自然资源局、晋江经济开发区管委会等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

6.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管理机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，严格落实环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放；建设项目竣工后，你公司应按规定完成竣工环保验收。

四、项目环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年6月6日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、晋江经济开发区管委会，本局机关各股室、执法大队、监测站、直属二中队，福建泉州融创环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2025年6月6日印发